**南宁市武鸣区200MW/400MWh独立储能项目**

**--升压站成套电气一次设备采购询价**

本询价项目为【南宁市武鸣区200MW/400MWh独立储能项目--升压站成套电气一次设备采购询价】，项目公司为国坤龙脉中能储（南宁）储能有限公司。采购人为【中霆国坤能源（重庆）有限公司】。中霆国坤能源（重庆）有限公司为项目公司国坤龙脉中能储（南宁）储能有限公司控股股东。项目资金来源为企业自筹，已具备采购条件，现进行公开询比，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询比响应。

1.**项目概况**

（1）项目地点：南宁市武鸣区

​（2）项目规模：200MW/400MWh独立储能项目

（3）南宁市武鸣区200MW/400MWh独立储能项目，配套建设一座35kV/220kV变电站，主变远本期规划总容量为1台240MVA，满足储能电站装机规模200MW/400MWh的并网。220kV采用单母线接线。主变低压侧35kV主接线采用单母线分段接线,本期按需建设两段母线，本远期出线8回。

**2.资格要求：**​

（1）供应商必须是在中国境内合法注册企业、具有独立法人资格的单位，具备有效的营业执照。

（2）资质要求：

供应商具有独立法人资格及相应的经营范围，并具有有效营业执照副本(或三证合一)。供应商应具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）、认证报告、生产投标产品所需的生产场地、生产设备及工艺控制、生产人员、元器件及产品检测能力等资质能力。

（3）业绩要求：220kV及以上升压站一次设备供货业绩大于5套，并提供近三年供货业绩表并提供供货合同。

（4）信誉要求：近三年内未被财政部指定的“信用中国”等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。

**3.采购需求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标的名称 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 交货日期 | 备注 |
| 南宁市武鸣区200MW/400MWh独立储能项目--升压站一次设备 | 升压站一次设备 | 详见设备清单 | 满足400MWh容量需求 | 合同签约为准 |  |

1. **设备清单：（包括但不限于以下设备）**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 |
| 一 | 变压器系统 |
| 1 | 220kV 电力变压器 |
| 2 | 中性点成套装置 |
| 3 | 氧化锌避雷器 |
| 4 | 主变压器端子箱 |
| 5 | 动力箱 |
| 6 | 全绝缘管型母线 |
| 二 | 220kV 配电装置 |
| 1 | 220kV出线间隔 GIS |
| 2 | 动力箱 |
| 三 | 35kV 配电装置 |
| 1 | 35kV 金属铠装移开式开关柜 |
| 2 | 35kV 主变进线封闭母线桥 |
| 3 | 穿墙套管 |
| 4 | 预制舱 |
| 四 | 35kV 小电阻及接地变装置 |
| 1 | 35kV 小电阻及接地变装置 |
| (1) | 接地变压器 |
| (2) | 电阻器 |
| (3) | 电流互感器 |
| (4) | 隔离开关 |
| (5) | 避雷器 |
| 五 | 35V 无功补偿 |
| 1 | 35kV 连接变成套装置 |
| 六 | 预制舱 |
| 1 | 站用变预制舱 |
| 2 | 二次设备预制舱 |
| 七 | 站用电 |
| 1 | 0.4kV低压进线柜 |

1. **询比文件的获取**

（1）获取时间：凡符合资格要求的供应商，请于【2024年11月29日-12月29日，北京时间上午9时30分至下午18时00分】向采购人邮箱（ztgkenergy@163.com）发送响应本项目的单位授权函、业绩材料扫描件（以上材料需加盖单位公章），了解并获取询比文件。

（2）获取地点：通过邮件线上获取。

（3）获取方式：线上获取。

（4）获取本询比文件不收取费用。

1. **响应文件的提交**

（1）响应文件递交方式：本项目响应文件递交以电子响应文件递交进行评审。

（2）电子响应文件的递交：通过采购人电子邮箱（ztgkenergy@163.com）进行提交，电子响应文件（要求.pdf格式，文件大小不得超过100M，并进行文档加密），供应商应在响应文件递交截止时间之前通过邮箱完成已加密电子响应文件的递交，供应商的递交时间以供应商邮件发送时间为准，逾期发送的响应文件将被拒绝。

（3）供应商电子响应文件打开异常且未按要求格式提供扫描版的，视为因供应商自身原因导致电子响应文件递交失败。

（4）电子响应文件发送成功但因供应商自身原因导致下载异常的，视为供应商撤销其响应文件。

（5）电子响应文件由采购人在递交截止时间后统一接收并解密，供应商无需进行操作。电子响应文件下载或打开异常时，采购人可联系供应商二次递交，该供应商的响应文件以二次递交电子响应文件为准。

（6）响应文件递交截止时间（即响应截止时间）：2025年1月15日15时00分

1. **联系窗口：**

采购人：中霆国坤能源（重庆）有限公司

联系人：

王 磊：13980782789

邹昌军：18623558938

联系邮箱：

[ztgkenergy@163.com](mailto:ztgkenergy@163.com)

采购人：中霆国坤能源（重庆）有限公司

2024年11月28日